Poptávám nahrazení současného zdroje vytápění a ohřevu vody (karma Mora 371 + vafky Gamaty 461) kombinovaným plynovým kotlem s průtokovým ohřevem vody včetně vyhotovení nových rozvodů (měď) a instalace topných těles.

Místo: Louny - cihlový byt 2+1 (60m2, 2. podlaží ze 4), instalace kotle v koupelně

Datum realizace zakázky: v období 2-3/2019 (bude upřesněno)

Preferuji kombinovaný nekondenzační kotel (závěsný) s průtokovým ohřevem vody. Bude však nutné posouzení výjimky z nařízení EU – tedy zda jsou splněny podmínky pro využití nekondenzačního kotle (výkon kotle, splnění požadovaných podmínek pro odvod spalin / kouřovod).

Prosím o návrh konkrétního doporučeného kotle (ideálně dvou variant navrhovaného kotle) včetně cenové nabídky.

Případně lze navrhnout jinou alternativu pro vytápění a ohřev vody.

V cenové nabídce by měly být rozpočteny následující položky / práce (bez ceny kotle):

1) odpojení a zabezpečení plynu proti úniku během rekonstrukce bytu, odinstalace a odpojení současného systému vytápění a ohřevu vody (karma, vafky, rozvody) + likvidace /odvoz odinstalovaného zařízení a materiálu (karma, 4x vafky, rozvody plynu do vafek).

2) práce

- např. instalace kotle a radiátorů, umístění rozvodů do zdi (cihla) /podlahy, apod.

3) radiátory

- 2x menší (wc + koupelna (případně topný žebřík))

- 3x standardní (2x pokoj + kuchyň)

4) materiál - rozvody v mědi

- vedení v cihlových zdech či v podlaze

5) materiál – ostatní (případně prosím o rozpis významných položek)

- např. termostat, spojovací materiál apod.

6) zajištění veškerých revizí včetně revize spalinových cest

7) jiné výše neuvedené náklady nutné pro bezproblémové a bezpečné fungování soustavy s revizí

Celková cena (bez ceny kotle):